**Turvallinen työskentely kotitalousluokassa**

Kotitalousluokan turvallisuus tarkistetaan vuosittain xx.xx. mennessä.

Muokkaa lista kuhunkin opetustilaan sopivaksi.

 Kunnossa Korjattavaa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kotitalousluokan turvallisuutta seurataan säännöllisesti |  |  |
| Opettajat on perehdytetty luokan toimintatapoihin sekä koneiden ja laitteiden käyttöön |  |  |
| Luokassa on näkyvillä turvallisuustaulu/ turvallisuus- ja toimintaohjeet |  |  |
| Luokassa on muut tarvittavat turvallisuusohjeet |  |  |
| Luokassa on alkusammutusvälineistö, jota henkilöstö osaa käyttää (useampi sammutuspeite 120 x 180 ja käsisammutin, suositellaan nestesammutinta teholuokka 27A144B)  |  |  |
| Luokasta on merkitty poistumistie (erityisesti jos koostuu useasta tilasta) |  |  |
| Tilassa on ensiapukaappi (varustettu riskiperusteisesti) |  |  |
| Ensiapukaapissa on kirjattu sisältö, nimetty vastuuhenkilö, toimintaohjeet (riskiperusteisesti) |  |  |
| Riittävä yleisvalaistus ja tarvittava kohdevalaistus |  |  |
| Ergonomia oppilaiden ja opettajan kannalta |  |  |
| Kalusteiden kunto |  |  |
| Siisteys ja järjestys kunnossa |  |  |
| Luettelo käytössä olevista kemikaaleista (vuosittain päivitys ) |  |  |
| Käyttöturvallisuustiedotteet luettavissa luokassa |  |  |
| Kemikaalien säilytys asianmukainen (yksittäiset puhdistusaineet ja liimat), lukittu kaappi. Kaapissa ja astioissa ko. aineiden vaarallisuusmerkinnät |  |  |
| Silmänhuuhtelupullo on käsittelypaikan läheisyydessä |  |  |
| Ilmanvaihdon puhdistuksesta on tieto ja se tehdään riittävän usein |  |  |
| Sähkölaitteiden päävirtakytkin on kunnossa ja merkitty |  |  |
| Sähkölaitteet ja –johdot ovat ehjät |  |  |
| Jätteiden käsittely, varastointi ja poisto ovat kunnossa |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAVAITTU EPÄKOHTA | PAHIN MAHDOLLINEN SEURAUS | RISKINSUU-RUUS | KEHITYSTOIMENPIDE | SUORITTA-JA JA AIKATAULU | SUORITET-TU (PVM.) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Riskin suuruuden määrittämisessä apuna voi käyttää tätä taulukkoa (suuruudet voi halutessa pisteyttää).

|  |  |
| --- | --- |
| **Tapahtuman todennäköisyys** | **Tapahtuman seuraukset** |
|  | **Vähäiset**  | **Haitalliset** | **Vakavat** |
| **Epätodennäköinen** | Merkityksetön riski | Vähäinen riski | Kohtalainen riski |
| **Mahdollinen** | Vähäinen riski | Kohtalainen riski | Merkittävä riski |
| **Todennäköinen** | Kohtalainen riski | Merkittävä riski | Sietämätön riski |

Riskien arviointi ja toimenpiteet on hyvä arvioida ryhmässä, johon kuuluu esim. ko. aineen opettajia, kenties oppilaita/opiskelijoita, kiinteistön vastuuhenkilöitä tms. Täytetyt taulukot kootaan sovitusti esim. turvallisuuskansioon.

Kotitalousluokan sisäinen turvallisuustarkastus suoritettu: / 20\_\_\_

Allekirjoitukset